# 附件6

水源地应急物资储备清单

| 序号 | 物资种类名称 | 数量 | 计量单位 | 物资用途 | 物资存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火推车 | 10 | 个 | 消防灭火 | 各水源地保护区内 |
| 2 | 自给式空气呼吸器 | 6 | 套 | 个人防护用品 |  |
| 3 | 急救药箱 | 4 | 个 | 急救应急 |  |
| 4 | 吸油毡 | 40 | 卷 | 吸附 |  |
| 5 | 喊话喇叭 | 10 | 个 | 其它 |  |
| 6 | 通风机 | 3 | 台 | 抢险 |  |
| 7 | 净水活性炭 | 1 | 吨 | 应急处理 |  |
| 8 | 混凝剂 | 0.5 | 吨 | 应急处理 |  |
| 9 | 防水防渗膜 | 1000 | kg | 应急贮存 |  |
| 10 | 潜水泵 | 1 | 台 | 应急控制 |  |
| 11 | 潜水泵 | 1 | 台 | 应急控制 |  |
| 12 | 污水泵 | 2 | 台 | 应急控制 |  |
| 13 | 线手套 | 100 | 副 | 抢险 |  |
| 14 | 防护服 | 20 | 套 | 个人防护用品 |  |
| 15 | 轻型防化服 | 20 | 件 | 个人防护用品 |  |
| 16 | 重型防化服 | 10 | 件 | 个人防护用品 |  |
| 17 | 编织袋 | 500 | 个 | 其它 |  |
| 18 | 安全带3米 | 20 | 条 | 抢修登高 |  |
| 19 | 警戒线 | 20 | 盒 | 其它 |  |
| 20 | 对讲机 | 10 | 台 | 应急通信 |  |
| 21 | 手电筒 | 20 | 个 | 应急照明 |  |
| 22 | 安全帽灯 | 30 | 个 | 应急照明 |  |
| 23 | 根字尖铣 | 20 | 张 | 堵截 | 各水源地保护区内 |
| 24 | 铣把 | 60 | 根 | 堵截 |  |
| 25 | 根字方铣 | 40 | 张 | 堵截 |  |
| 26 | 发电机 | 2 | 台 | 应急发电 |  |
| 27 | 探照灯 | 4 | 个 | 应急照明 |  |
| 28 | 长毛巾 | 100 | 个 | 防泄漏 |  |
| 29 | 白帆布手套 | 100 | 副 | 抢修 |  |
| 30 | 雨衣 | 20 | 套 | 抢修 |  |
| 31 | 雨靴 | 20 | 双 | 抢修 |  |
| 32 | 绝缘鞋 | 20 | 双 | 电气抢险 |  |
| 33 | 沙袋 | 200 | 个 | 堵截 |  |
| 34 | 灭火器4kg （干粉） | 12 | 个 | 消防灭火 |  |
| 35 | 塑钢安全帽 | 30 | 个 | 个人防护用品 |  |
| 36 | 消防水管 | 20 | 盘 | 消防灭火 |  |
| 37 | 消防水枪 | 20 | 个 | 消防灭火 |  |
| 38 | 室内消火栓 | 14 | 个 | 消防灭火 |  |
| 39 | 海绵风镜 | 20 | 付 | 个人防护用品 |  |
| 40 | 电缆线3*4 | 1 | 盘 | 其它 |  |
| 41 | 黄电缆2*4 | 1 | 盘 | 其它 |  |
| 42 | 消防铣（红） | 20 | 个 | 堵截 |  |
| 43 | 乳胶手套 | 50 | 副 | 取样、堵漏 |  |
| 44 | 耳塞 | 40 | 个 | 个人防护用品 |  |
| 45 | 折叠口罩 | 300 | 个 | 个人防护用品 |  |
| 46 | 货架4层 | 3 | 套 | 其它 |  |
| 47 | 防喷溅口罩 | 20 | 个 | 个人防护用品 |  |
| 48 | 防毒口罩 | 20 | 个 | 个人防护用品 |  |

社会租赁协议应急物资情况表

| 提供服务协议单位联系人 | 提供服务事项 |
| --- | --- |
| 李文杰 | 沙石 |
| 张石磊 | 吊车、清运车辆、挖掘机、汽车起重机、装载机、平板拖车、平地机 |
| 李文杰 | 吊车、清运车辆、挖掘机、汽车起重机、装载机、平板拖车、平地机 |