附件6
[bookmark: _GoBack]安装验收单
验收日期：____年__月__日           所属区域：____县____乡镇____村（社区）
	项目类别
	详细信息
	填写内容

	安装场所基本信息
	场所名称
	

	
	场所详细地址
	

	
	场所类型
	□ 经营性自建房 □ 居住场所 
□ 九小场所   □ 其他________

	
	场所负责人、联系电话
	

	
	验收单位
	

	
	验收人员
	

	探测器
安装明细
	探测器品牌型号
	

	
	安装数量（个）
	

	
	安装位置
	

	安装质量验收项目
	1.安装位置是否符合规范（避开通风口、墙角，距顶棚/墙面距离达标）
	□ 合格 □ 不合格

	
	2.探测器安装是否牢固、无松动脱落
	□ 合格 □ 不合格

	
	3.探测器外观完好、无破损、标识清晰完整
	□ 合格 □ 不合格

	
	4.电池安装到位、电量充足，设备通电正常
	□ 合格 □ 不合格

	
	5.报警功能测试（模拟烟雾测试，声光报警正常）
	□ 合格 □ 不合格

	
	6.安装高度、角度符合消防技术标准要求
	□ 合格 □ 不合格

	验收结果判定
	单项验收结论
	 合格____项，不合格____项

	
	不合格项整改说明
	

	各方签字确认
	场所负责人签字
	

	
	验收人员签字（盖章）
	

	备注：
1.本验收单一式三份，安装单位、场所负责人、验收单位各留存一份；
2.验收不合格的，需限期整改完毕后重新申请验收
3.探测器需定期检查维护，确保正常运行。




