附件6

安装验收单

验收日期：____年__月__日           所属区域：____县____乡镇____村（社区）

| 项目类别 | 详细信息 | 填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 安装场所基本信息 | 场所名称 |  |
|  | 场所详细地址 |  |
|  | 场所类型 | □ 经营性自建房 □ 居住场所 □ 九小场所 □ 其他________ |
|  | 场所负责人、联系电话 |  |
|  | 验收单位 |  |
|  | 验收人员 |  |
| 探测器 安装明细 | 探测器品牌型号 |  |
|  | 安装数量（个） |  |
|  | 安装位置 |  |
| 安装质量验收项目 | 1.安装位置是否符合规范（避开通风口、墙角，距顶棚/墙面距离达标） | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 2.探测器安装是否牢固、无松动脱落 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 3.探测器外观完好、无破损、标识清晰完整 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 4.电池安装到位、电量充足，设备通电正常 | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 5.报警功能测试（模拟烟雾测试，声光报警正常） | □ 合格 □ 不合格 |
|  | 6.安装高度、角度符合消防技术标准要求 | □ 合格 □ 不合格 |
| 验收结果判定 | 单项验收结论 | 合格____项，不合格____项 |
|  | 不合格项整改说明 |  |
| 各方签字确认 | 场所负责人签字 |  |
|  | 验收人员签字（盖章） |  |
| 备注： 1.本验收单一式三份，安装单位、场所负责人、验收单位各留存一份； - 2.验收不合格的，需限期整改完毕后重新申请验收 - 3.探测器需定期检查维护，确保正常运行。 |  |  |