- 附 件

- 曲沃县汾河流域入河排污口“一口一策”整治表

| 序号 | 入河入海排污口 名称 | 入河入海排污口编码 | 经度 | 纬度 | 地址 | 排污口 一级分类 | 排污口 二级分类 | 审批（登记）或备案情况 | 责任主体 | 行业主管部门 | 分类整治要求（依法取缔/清理合并/规范 整治） | 问题具体 情形 | 问题 详情 | 拟采取的具 体整治措施 | 资金投入及 来源 | 完成 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临汾市曲沃县高显镇刘刚商店北5米排口 | DB1410210030SH00 | 111.462549 | 35.686876 | 晋南 钢铁 东门 东100米 | 城镇生活污水排 污口 | 生活污水排污口 | 未 登 记 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 清理合并 | 城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散 排口 | 此排口在管网覆盖范围内，未纳入 管网 | 采取有效措施，对生活污水进行收集和集中处理 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |
| 2 | 临汾市曲沃县高显镇汾阴村提灌排口 | DB1410210015QT00 | 111.383521 | 35.709928 | 曲沃县 高显镇 汾阴村 | 其他排口 | 其他 排污口 | 未 登 记 | 曲沃县水利局 | 曲沃县水利局 | 依法取缔 | 已设置的排污口不符合防洪要求、危害堤防安 全的 | 该排口为临时排口 | 口门封堵 | 县级财政 | 2024年12月 31日 |
| 3 | 临汾市曲沃县高显镇山西通才工贸有限公司原料厂雨 水口 | DB1410210008GY00 | 111.411443 | 35.697775 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 已 登 记 | 山西通才工贸有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未设置标志牌，未安装闸阀 | 规范整治，设置标识牌，安装闸阀 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |
| 4 | 临汾市曲沃县福瑞鑫雨水收集池8号排口 | DB1410210026GY00 | 111.414558 | 35.697858 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 清理合并 | 工业及其他各类园区或各类开发区内的工矿企业排污口 | 该排口为临时排口 | 口门封堵 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |
| 5 | 临汾市曲沃县里村镇滏河入汾其他 排口 | DB1410210011GQ00 | 111.407029 | 35.742175 | 曲沃县 里村镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 其他 排污口 | 未 登 记 | 曲沃县水利局 | 曲沃县水利局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 排污口检修维护不便的，未设立标 志牌 | 按照规范整治要求，设立标志牌 | 县级财政 | 2024年12月 31日 |
| 6 | 临汾市曲沃县鹏发废旧物资有限公司雨水排口 | DB1410210021GY00 | 111.415979 | 35.697002 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 曲沃县鹏发废旧物资回收有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道 不规范 | 排污口通道不规范 | 对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通 | 企业自筹 | 2024年 12月 31日 |
| 7 | 临汾市曲沃县高显镇高阳村雨水排口 | DB1410210019QT00 | 111.402512 | 35.707507 | 曲沃县 高显镇 高阳村 | 其他 排污口 | 其他 排污口 | 已 登 记 | 高显镇 高阳村 | 高显镇 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 排污口老旧破损，未 设置标志牌 | 按照规范整治要求，设立标志牌 | 县级财政 | 2024年 12月 31日 |
| 8 | 临汾市曲沃县高显镇排碱沟入汾阴湿地入口 | DB1410210020QT00 | 111.387452 | 35.710930 | 曲沃县 高显镇 汾阴村 | 其他排口 | 其他 排污口 | 未 登 记 | 曲沃县水利局 | 曲沃县水利局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 排污口布局不合理、 老旧 破损 | 更新维 护设施 | 县级财政 | 2024年12月 31日 |
| 9 | 临汾市曲沃县高显镇通才料厂道路雨水排口 | DB1410210023GY00 | 111.415898 | 35.696999 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 山西通才工贸有限公司和山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道 不规范 | 排污口通道 不规范 | 对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |
| 10 | 临汾市曲沃县高显镇立恒微粉厂福瑞鑫厂区道路雨水 排口 | DB1410210027GY00 | 111.415064 | 35.697980 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道 不规范 | 排污口通道 不规范 | 对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |
| 11 | 临汾市曲沃县高显镇立恒大道东侧 2号排口 | DB1410210025GY00 | 111.416043 | 35.697325 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 清理合并 | 工业及其他各类园区或各类开发区内的工矿企业排污口 | 该排口为临时排口 | 口门封堵 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |
| 12 | 临汾市曲沃县高显镇通才晋南公司厂区雨水 排口 | DB1410210022GY00 | 111.415222 | 35.697325 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 山西通才工贸有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道 不规范 | 排污口通道不规范 | 对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通 | 企业自筹 | 2024年 12月 31日 |
| 13 | 临汾市曲沃县高显镇福瑞鑫雨水池7号排口 | DB1410210028GY00 | 111.414556 | 35.697893 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 山西通才工贸有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 清理合并 | 工业及其他各类园区或各类开发区内的工矿企业排污口 | 该排口为临时排口 | 口门封堵 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |
| 14 | 临汾市曲沃县汾阴村排洪站其他排口 | DB1410210025GY00 | 111.381890 | 35.703024 | 曲沃县 高显镇 汾阴村 | 其他排口 | 其他 排污口 | 未 登 记 | 曲沃县 水利局 | 曲沃县水利局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 排污口布局不合理、老旧破损 | 更新维护 设施 | 县级财政 | 2024年12月 31日 |
| 15 | 临汾市曲沃县高显镇福瑞鑫雨水收集池排口 | DB1410210024GY00 | 111.415952 | 35.696923 | 曲沃县 高显镇 | 工业 排污口 | 厂区雨水排口 | 未 登 记 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 临汾市生态环境局曲沃分局 | 清理合并 | 口门建设不规范 | 排污口布局不合理、 设置不规范 | 口门 封堵 | 企业自筹 | 2024年12月 31日 |