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小小烟感器守护大安全——独立感烟火灾探测器消防宣传

火灾，是威胁生命财产安全的头号杀手，尤其是在商铺、门店、出租屋、餐饮店、便利店等各类经营性场所及居家场所，人员密集、可燃物多，一旦发生火灾，极易造成火势快速蔓延，错过最佳逃生和扑救时机，酿成严重后果。
独立式感烟火灾探测器，就是守护场所安全的“消防哨兵”，能在火灾初起、烟雾稀薄时，第一时间发出高分贝声光报警，提醒现场人员迅速疏散逃生、及时处置火情，将火灾隐患扼杀在萌芽状态，最大限度减少人员伤亡和财产损失。
一、小小烟感器，作用不可少
早预警，抢时机：火灾发生时，烟雾先于明火出现，独立感烟探测器能瞬间感知烟雾浓度，即刻发出强烈报警信号，比人工发现火情提前数分钟，赢得宝贵逃生时间。
低成本，高保障：无需复杂布线，无需连接消防主机，安装简单、费用低廉，一次性安装，长期守护，是性价比极高的消防安全防护设备。
全覆盖，无盲区：适用于所有经营性场所、出租屋、小作坊、棋牌室、旅馆、民宿等各类场所，每个房间、经营区域均可安装，实现火情监测无死角。
易操作，易维护：设备自带电池，安装便捷，日常只需定期检查指示灯，更换电池即可，无需专业技能，人人都能操作。
二、安装规范要牢记，安全防护不打折
1.安装范围：所有经营性场所（商铺、餐饮、零售、娱乐、加工作坊等）、居住出租屋、群租房、老旧住宅，务必做到应装尽装、全面覆盖。
2.安装位置：安装在房间、经营区域顶部正中央，远离门窗、通风口、油烟管道，避免气流影响探测灵敏度；楼梯间、走廊、仓库等重点区域务必加装。
3.产品要求：选购符合国家消防产品标准、具备3C认证、合格证书的正规产品，拒绝假冒伪劣、过期不合格设备。
4.安装方式：无需专业施工，自带粘贴/打孔固定配件，自行即可完成安装，通电后设备自检正常即可投入使用。
三、日常使用小常识，守护安全不松懈
1.定期查看探测器指示灯，正常状态下指示灯会间歇性闪烁，若出现常亮、报警不停或指示灯熄灭，及时检查设备、更换电池。
2.严禁遮挡、拆卸、停用感烟探测器，严禁私自改装、损坏设备。
3.听到报警声，切勿慌张，第一时间查看火情，组织人员疏散撤离，及时拨打119报警电话。
4.定期清理设备表面灰尘，避免影响探测灵敏度，电池电量不足及时更换。
四、消防倡议
消防安全，人人有责；防范火灾，预防为先。
安装一个独立感烟火灾探测器，就是为自己、为顾客、为家人增添一份生命保障！不要心存侥幸，不要忽视微小隐患，主动安装、规范使用独立感烟火灾探测器，筑牢消防安全第一道防线。
请牢记：早安装、早预警、早安全，让小小烟感器，守护我们的生命财产安全，共建平安有序的生产经营环境！
消防提醒：逾期未按规定安装、使用不合格消防产品，一旦引发火灾事故，将依法承担相应法律责任！
守护安全，即刻行动！


