附件7

水源地应急物资储备管理制度

- 为完善应急物资储备，加强应急物资管理，提高曲沃县地下水、地表水饮用水水源地应对突发环境事件的应对能力，保障人民群众生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，建立应急物资在储备、调运等环节的快速联动机制，保证在发生重大突发环境事件时应急救援物资的有效调度和供应，特制定本制度。

- 本制度适用于应对饮用水水源地发生突发环境事件所需应急救援物资的采购储备、应急使用与调拨、管理维护。

- 应急物资储备管理依照“预防为主、防患未然”的原则进行采购和储备；按照“统一指挥、分工负责”的原则进行储备管理；按照“快速反应、措施到位”的原则进行使用、调拨；按照“及时补充、合理调整”的原则进行管理维护。

- 应急物资储备管理体系及职责：

- 1.成立应急物资储备领导组（以下简称领导组），由局长任组长，分管副局长任副组长。主要职责：负责饮用水水源地应急储备物资的管理。决定应急储备物资的采购、补充，并对应急物资的采购、储存、调运所需资金予以保障；发生突发环境事件后，根据实际情况，决定应急物资的使用和调拨。

- 2.领导组下设水源地应急物资储备办公室，设在水生态环境股，主要职责：根据水源地应急管理工作需要，拟定相关物资的采购和储备计划，请示领导同意后实施；加强对水源地应急储备物资的动态管理和维护，促进应急救援物资规范管理，有效使用；按照领导组的指令和授权开展与应急物资储备调运相关工作；储备物资使用后，及时拟定补充计划和调整意见；发生突发环境事件后需要使用储备物资，报请领导组同意后使用、调运应急储备物资，应做到手续齐全，账目清楚。

- 根据水源地应对突发环境事件应急处置实际情况，重点控制和消除污染物，做好水源地应急物资的储备工作。

- 1.应急物资、装备和设施包括：中和剂、灭火剂、吸收剂、沙土、吸油毡、编织袋、防护衣物及装备、潜水泵、发电机、照明、医药、应急救援车辆等。

- 2.采取社会租赁和购置相结合的方式，储备一定数量的机械，如吊车、清运车辆、挖掘机、汽车起重机、装载机、平板拖车、平地机等，满足应对重大突发环境事件处置需要。

- 应急响应和储备物资使用

- 1.发生突发环境事件后，根据应急预案及有关部门的实际需求，上报领导组批准后，启动应急储备物资使用。

- 2.发生重大突发环境事件，现有应急储备物资难以满足应急需求，领导组应向上级部门提出申请，申请调拨应急救援物资。接到上级部门紧急储备物资征用、调运通知后，领导组应立即组织有关单位，组织调运物资，保障调拨应急救援物资及时到位。

- 3.应急结束后，应对可回收利用的救灾物资及时进行回收、清洗、消毒和整理，根据物资的实际耗用情况及时补充。

- 应急物资储备管理

- 1.水生态环境股及时掌握水源地应急储备物资动态使用情况，对物资的品种、数量、状态详细造册，掌握动态使用情况，定期更新，并认真管理。

- 2.加强物资储备过程中的监管，防止储备物资设备被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。