临汾市欣润洁水质检测有限公司检测报告

报告编号：WDB202011004                                  第2页/共2页

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测依据 | DB201100401 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 绛园湖西 |  |
| 1 | 溶解氧 | mg/L | HJ925-2017 | 6.48 | ------ |
| 2 | 透明度 | cm | 水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法 | 25.0 |  |
| 3 | 氧化还原电位 | mV | SL94-1994 | 238 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | HJ535-2009 | 0.548 |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测依据 | DB201100402 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 晋园湖南 |  |
| 1 | 溶解氧 | mg/L | HJ925-2017 | 4.41 | ------ |
| 2 | 透明度 | cm | 水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法 | 30.0 |  |
| 3 | 氧化还原电位 | mV | SL94-1994 | 285 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | HJ535-2009 | 0.193 |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测依据 | DB201100403 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 顾园湖南 |  |
| 1 | 溶解氧 | mg/L | HJ925-2017 | 8.14 | ------ |
| 2 | 透明度 | cm | 水和废水监测分析方法（第四版）第三篇第一章5.1铅字法 | 30.0 |  |
| 3 | 氧化还原电位 | mV | SL94-1994 | 245 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | HJ535-2009 | 0.163 |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |