临汾市欣润洁水质检测有限公司检测报告

报告编号：WDB202011004                                   第1页/共2页

| 委托单位 | 曲沃县晋都公园服务中心 |  |  |  | 委托单位地址 |  | 曲沃县东城大道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | ------ |  |  |  | 受检单位地址 |  | ------ |  |
| 检测类别 | 委托检验 |  |  |  | 来样方式 |  | 委托取样 |  |
| 样品数量 | 3份 |  |  |  | 样品状态 |  | 500mL 棕色玻璃瓶密闭/份 |  |
| 采样人 | 李鹏、郭柯宇、王瑞 |  |  |  | 采样地点 |  | 见数据页 |  |
| 采样日期 | 2020.11.16 |  |  |  | 样品类别 |  | 地表水 |  |
| 收样日期 | 2020.11.16 |  |  |  | 检测日期 |  | 2020.11.16-2020.11.17 |  |
| 报告日期 | 2020.11.18 |  |  |  | 样品编号 |  | DB201100401-DB201100403 |  |
| 标准依据 | ------ |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目及依据 | 见数据页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 仪器设备 | 紫外可见分光光度计SJYQ06-02、便携式溶解氧测定仪SJYQ20-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 结 论 | 样品DB201100401-DB201100403检测项目结果不作评价。 （以下空白） 检测单位（章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境 | 温度：23℃ 湿度：45%RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 主检人 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ------ |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 校 对 |  |  |  | 打印日期 |  |  |