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6 | &7 & (Ll CaCO,3t) | mg/L 287 <550 A K
7 | % mg/L 0.3L =0.5 A
8 | & mg/L 0. 1L 0.3 A
9 | 54 mg/L 0. 2L =10 iy
10 | 4% mg/L 0. 05L =10 At
11 | Bk mg/L 49 <300 A
12 | At mg/L 28. 8 <300 A
13 | A R AR mg/L 487 <1500 A
14| #£8.8 (L0,3) mg/L 0. 72 <5 AR
15 | &t mg/L 0.3 =12 s
16 | % mg/L 0.001L <0. 05 A #
17 | mg/L 0. 0004L =0.01 A r
18| & mg/L 0.0001L <0. 001 A
19 | 4@ mg/L 0. 0005L <0. 005 &
20 | 48 mg/L 0. 0025L 0. 01 A
21 | & (G#) mg/L 0.023 <0. 05 AR
22 | 4R mg/L 0. 008L =20, 2 A
o3 | A2 (LANIT) mg/L 10.0 <20 N
o4 | HEREK CFU/mL 11 <500 A
25 | B AT A CFU/100mL KA 54 H At
26 | W AW B CFU/100mL KA H 4 At
o7 | &4 (BLNID) mg/L 0.03 <0.5 oy
28 | Z R F I mg/L 0. 0002L <0. 06 A
20 | IEE R A mg/L - =0. 05 —
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Fe 150 5 H K2 SHUFHFBERE | pena0 0006 BORH|
(qwnk028)
1 & E 5L <20 ok
o | EWE NTU 0. 5L <3 s
3 | Bk Sy yi TRE. FR| £
4 | AR L e b T i
5 | pH T EH 8. 50 6.5~9.5 A K
6 | BAE (L CaC0,3t) | mg/L 18.2 <550 A
7o) B mg/L 431 <0.5 A r
8 | & mg/L 0. 1L 0.3 s
9 | 4H mg/L 0.2L <1.0 A%
10 | %¢ mg/L 0. 05L <€1.0 At
11 | mBR mg/L 5L <300 AR
12 ;\W(é] mg/L 4.4 <300 e
13 | ARt R E % mg/L 40 <1500 A%
14 | &8 E (L0, 11) mg/L 0:32 <5 A
15 | &4 mg/L 0.} £ 1.2 A
16 | w4 mg/L 0.001L <0. 05 A
17 | # mg/L 0. 0004L <0. 01 A
18| & mg/L 0.0001L <0. 001 A
19 | 48 mg/L 0. 0005L <0. 005 A
20 | 48 mg/L 0. 0025L =0.01 At
21| & (54D mg/L 0. 023 <0. 05 ot
22 | 4B mg/L 0. 008L 0,2 A
o3 | s4Ee 2 (PAN ) mg/L 0.5 <20 A
24 | BHE LK CFU/mL 1 <500 o
95 | B AR A CFU/100mL KA H e At
26 | WA T B CFU/100mL KA H Nzt i
27 | && (BANIH) mg/L 0. 03 <0.5 ot
28| =8B mg/L 0. 0002L <0. 06 A
29 | BB R A mg/L =0. 05 —
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(qwnk029)
1 | &E E 5L <20 AR
o | EwE NTU 0. 5L <3 s
3 | 2R s b TRE. %R 6K
4 | AR LY o i b A K
5 | pH &N 8. 48 6.5~9.5 ok
6 | 2@ E (bACaC0,it) | mg/L 26,9 <550 AR
7 | % mg/L 0. 3L <0.5 A
8 | & mg/L g =0.3 A K
9 | 44 mg/L 0. 2L =1:0 A
10 | % mg/L 0. 05L =<1.0 A
11| s mg/L 5L <300 A
12 | |t mg/L 4,4 <300 A
13 | Ik R E mg/L 50 <1500 A
14| %48 (BLO,3) mg/L 0. 40 <5 A
15 | &t mg/L 0.1 =12 AR
16 | ## mg/L 0.001L <0. 05 A r
17 | mg/L 0. 0004L <0. 01 AR
18 | X mg/L 0. 0001L <0. 001 A
19 | 48 mg/L 0. 0005L <0. 005 A
20 | 4% mg/L 0. 0025L <0. 01 K
21 | % (GG mg/L 0.019 <0. 05 &
22 | 4 mg/L 0. 008L <0.2 A
o3 | Wk (BANIT) mg/L 3.5 <20 AR
24 | HHERK CFU/mL 1 <500 A
25 | B A CFU/100mL, F e T AR
26 | WA M A CFU/100mL KA H N ZioRs! At
o1 | && (MANID) mg/L 0.02L <0.5 A
28 | Z A F I mg/L 0. 0002L <0. 06 A
29 | HE LA mg/L - =0. 05 —
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(qwnk023)
1 & E E 5L <20 i
o | EWE NTU 0. 5L =30 A
3 | Bk e i TRE. F%R| EB
4 | WER LA e 7 i i
5 | pH T EH 8. 50 6.5~9.5 A1
6 | & E (P CaCO,1t) | mg/L 16. 1 <550 i s
7 | % mg/L 0.3L <0.5 A
8 | & mg/L 0.5 =0.3 A
9 | 48 mg/L .21 =10 oy
10 | %% mg/L 0. 05L =19 AR
11 | mER mg/L 5L <300 AR
12 aﬂc% mg/L 4.4 <300 A%
13 | B K E G mg/L 33 <1500 s
14 | €8 (L0, D) mg/L 0. 40 <5 i
15 | & mg/L 0.1 =12 A H
16 | ## mg/L 0.001L <0. 05 A
17 | A& mg/L 0. 0004L <0.01 A K
18 | & mg/L 0. 0001L <0. 001 A
19 | 4B mg/L 0. 0005L <0. 005 o
20 | 4 mg/L 0. 0025L =0, 01 A
21| & (x4 mg/L 0.022 <0. 05 A
22 | 4B mg/L 0. 008L =02 A
23 | syEg 2 (BANID) mg/L 0.8 <20 AR
24 | HERK CFU/mL 64 <500 A
25 | B AW A CFU/100mL KA H FEEH NS
26 | it # A AE CFU/100mL A H R i
o1 | &4 (ANID) mg/L 0.05 <0.5 A%
28| ZA ¥R mg/L 0. 0002L <0. 06 A
29 | HE R A mg/L =0. 05 —
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#4495 JSH2022198 ®IHW H3X
& JSH2022198-29 BER| o iy o
e 1 % T H AT WHECFRHEITK | p5749-2006 BIH R
(qwnk022)
1 | & E 5L =20 A
2 | EBE NTU 0. 5L <3 A
3 | Bk v 76 TRB. B%| a%
4 | AWER Y LA ey yin 7 A
5 | pH T EH 8. 04 6.5~9.5 A
6 | B E (UL CaC0,3t) | mg/L 174 <550 A
7 | % mg/L 0.3L =0.b i
8 | & mg/L 0.1L =0, 3 %
9 | 4M mg/L 0.2L b s
10 | 4% mg/L 0. 05L 1.0 A
11 | ER mg/L 56 <300 A
12 | | mg/L 11, 8 <300 A
13 | AR R E R mg/L 386 <1500 i
14| 4 & (PL0,3D) mg/L 0. 48 <5 A
15 | &t mg/L L3 =2 A
16 | 7 mg/L 0.001L <0. 05 o
17 | mg/L 0. 0004L <0.01 a
18| & mg/L 0. 0001L <0. 001 A
19 | 48 mg/L 0. 0005L <0. 005 AR
20 | 4 mg/L 0. 0025L <0.01 e
21 | & GH) mg/L 0.019 <0.05 A
22 | 48 mg/L 0. 008L <0. 2 A K
23 | ;i (AN mg/L 2.3 <20 Ak
o4 | BHEREK CFU/mL 4 <500 A
95 | B A M A CFU/100mL KA FEHH o
26 | Wit #A R AF CFU/100mL KA H A %
o7 | && (ANID) mg/L 0. 06 <0. 5 A
28 | ZRF It mg/L 0. 0002L <0. 06 AR
20 | WH AR A mg/L —- =0. 05 -
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1 | & E 5L <20 N
2 | BWmE NTU 0. 5L <3® A
3 | BAR & e THRE. B%R| EB
4 | B LA e i y i
5 | pH TEN 8. 50 6.5~9.5 A K
6 | BAE (VL CaC0,3t) | mg/L Ml <550 A
7 | % mg/L 0.3L <0.5 A%
8 | & mg/L 01k 0.3 A%
9 | 4H mg/L 0.21 1.0 e
10| mg/L 0. 05L =1.8 o
11 | Bk 3 mg/L 5L <300 A
12 | &t mg/L 94 <300 A
13 | AR EE R mg/L 30 <1500 A
14 | #E&F (L0, mg/L 0. 32 =5 s
15 | A4 mg/L 0.1k =12 A%
16 | ## mg/L 0.001L =0; 05 e
17 | Al mg/L 0. 0004L <0. 01 A
18| & mg/L 0.0001L <0. 001 A
19 | 4B mg/L 0. 0005L <0. 005 A
20 | 4% mg/L 0. 0025L <0.01 ot
o1 | & (GsA) mg/L 0.025 =0.05 A
22 | 48 mg/L 0. 008L 0.2 oy
23 | Ak (AN mg/L 0.3 <20 AR
24 | HHERK CFU/mL 61 <500 A
25 | B K A CFU/100mL KA H R i
26 | it # A A CFU/100mL KA H e H A%
27 | & & (AN mg/L 0. 04 <0.5 A
28 | R F I mg/L 0. 0002L <0. 06 P
29 | EH KR mg/L =0. 05 —
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